|  |  |  |  | Т: +7 (495) 992 38 60 Ф: +7 (495) 992 38 60 (доб. 105) Е: dedovsk@npovympel.ru WWW.VYMPEL.GROUP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для заказа анализатора влажности серии «HygroTrace» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации и объекта установки измерителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные телефоны, Email |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Характеристики измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Измеряемая газовая среда: природный газ, прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прочее (указать) |  |  |  |  |
| 1.2. Условия эксплуатации: магистральный газ, газовый промысел, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ из подземного хранилища, попутный газ, прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прочее (указать) |  |  |  |  |
| 1.3. Способ технологической подготовки измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  | Да/нет |  |  |
| Адсорбционная осушка (используется твердотельный осушитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсорбционная осушка (используется жидкий осушитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка низкотемпературной сепарации (НТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мехочистка (очистка от механических и аэрозольных примесей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Компонентный состав измеряемой среды по ГОСТ 31371.1-2020 и ГОСТ Р 53367-2009 (ориентировочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Фактическое значение, % объем. | Наименование показателя |  |  | Фактическое значение, % объем. |  |  |
| метан (CH4) |  |  | н-пентан (nC5H12) |  |  |  |  |  |
| этан (C2H6) |  |  | гексан (C6H14) и выше |  |  |  |  |  |
| пропан (C3H8) |  |  | азот (N2) |  |  |  |  |  |
| и-бутан (iC4H10) |  |  | диоксид углерода (CO2) |  |  |  |  |  |
| н-бутан (nC4H10) |  |  | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, мг/м3 |  |  |  |  |  |
| и-пентан (iC5H12) |  |  | водород(H2) |  |  |  |  |  |
| 1.5. Температура измеряемой среды, °С, min/max: |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 1.6. Избыточное давление измеряемой среды, кгс/см2, min/max: |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 1.7. Предполагаемый диапазон изменения точки росы по влаге, °С, min/max: |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 2.1. Диапазон изменения температуры окружающего воздуха в месте установки анализатора, °С, min/max: |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 2.2. Диаметр трубопровода в предполагаемом месте отбора пробы, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Метрологические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения температуры точки росы (ТТР). (ТТР*), ºС Диапазон: -90...+20 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры точки росы**, С, не более ±1 Диапазон измерения объемной доли влаги (ОДВ) (метрологический), ºС, млн-1 (ОДВ), млн-1 Диапазон I: 0,1…2000 Диапазон II: 1,0…2000 Диапазон III: 5,0…2000 Диапазон показаний массовой концентрации влаги, мг/м3 от 0.7 до 1500 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемной доли влаги в диапазоне свыше 1 до 2000 млн-1, не более ±7.5% Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении объемной доли влаги в диапазоне от 0.1 до 1.0 включительно, млн-1 , не более ±0.3 Приведенная погрешность преобразования измеренного значения в выходной сигнал (4...20) мА***, %, не более ±0.3 Анализатор оснащен системой автокалибровки, включающей генератор сухого газа на основе цеолитового осушителя. Автокалибровка выполняется при включении анализатора в работу и в дальнейшем по программе, заданной пользователем. Работоспособность осушителя и кулонометрического чувствительного элемента контролируется системой автокалибровки. *ТТР является пересчетной величиной и зависит от давления **При рабочем давлении исследуемого газа не более 10МПа ***За нормирующее значение принимается разность между максимальным и минимальным значениями диапазона выходного сигнала |  |  |
| со |  |  |

| 4. Дополнительное оборудование и принадлежности |  |
| --- | --- |
| Комплект отбора газа КРАУ4.078.091 |  |
| Шкаф всепогодный (ТШВ) |  |
| Комплект сменных мембран 130-502 (5 шт.) для мембранного фильтра КРАУ6.457.028 | комплектов |
| Длина импульсной трубки для подвода газа, м |  |
| Длина обогреваемой трубки для подвода газа, м |  |
| 5. Примечание |  |